

Nr ZP.341/13/06
S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

NA  PRZEBUDOWĘ ULICY  SZKOLNEJ  WRAZ  Z  BUDOWĄ
KANALIZACJ  SANITARNEJ  I  DESZCZOWEJ  W  KONIECPOLU  -  I  ETAP

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający:   GMINA KONIECPOL




       ul. CHRZĄSTOWSKA 6A




       42-230 KONIECPOL









               Zatwierdził:

Koniecpol 21. 08. 2006r.
SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy szkolnej wraz z budową kanalizacji  sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu  -  I  etap”.
1. Zamawiający:

      Gmina Koniecpol

     42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 

     tel. (034) 35-51-881

     woj. śląskie, powiat Częstochowa

     www.koniecpol.pl

     e-mail: koniecpol@gminy.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia

     Przetarg nieograniczony

 3. Opis przedmiotu zamówienia

       Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu – I etap, obejmującą:

       -  budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego Ø 200mm PVC o dł. 859 mb, kanału   sanitarnego tłocznego  Ø 90 mm PE o dł.938m, kanału  deszczowego PVC Ø 500mm o dł. 845 mb.
      -  budowę pompowni ścieków  Pu i Pj z zasilaniem energetycznym,  przyłączy kanalizacji  sanitarnej Ø 160  PVC  o dł. 288 mb.

      -  roboty drogowe ( nawierzchnie na całej szerokości jezdni i chodniki po obu stronach) o 

         o dł. 600 mb

      -  renowacje  nawierzchni drogi o dł. 338 mb ( o szerokości wykonanych wykopów pod

         kanalizację)

      -  roboty drogowe – wykończeniowe o dł. 600 mb.

     Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień

       -   CPV  45231300-8  -  budowa wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

       -   CPV  45232423-3  -  przepompownie ścieków
      -   CPV  45233200-1  -  roboty w zakresie różnych nawierzchni

      -   CPV  45233252-0 – nawierzchnie ulic

      -   CPV  45233293-9  - instalowanie mebli ulicznych

      -   CPV  45233290 -8  -  instalowanie znaków drogowych 

      -   CPV  45315100-9  - instalacyjne roboty elektryczne

      -   CPV  45314300-4  - kładzenie kabli

       Szczegółowy zakres zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej

       specyfikacji oraz dokumentacja projektowa, które są w posiadaniu zamawiającego i będą

       udostępnione wykonawcom dla sporządzenia oferty.

   .

  4. Termin wykonania zamówienia:
       - rozpoczęcie:  w terminie 14 dni  od podpisania umowy
      - zakończenie: do dnia   17 września 2007r.
  5. Warunki udziału w postępowaniu

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:

      -    posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia

      -    wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jedną robotę budowlaną o zakresie i 

            charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem

      -    spełniają wymogi określone w SIWZ

-
spełniają warunki określone w art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

· nie podlegają wykluczeniu  zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Spełnienie w/w warunków oceniane będzie na podstawie złożonych  przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

6. Wykaz oświadczeń dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1/  wypełniony formularz oferty (zał. nr 1 ) wraz z harmonogramem rzeczowo- 

    finansowym (zał. nr 2)

       2/  oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

    Prawo zamówień publicznych

3/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

     zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej  niż 6 

     miesięcy przed   upływem  terminu składania ofert 

       4/  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

            oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.      Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

       5/ 
aktualna (-e) informacja (-e) z Krajowego Rejestru Karnego albo  równoważne

            zaświadczenie (-a) właściwego organu sądowego lub  administracyjnego kraju 

            pochodzenia osoby w zakresie określonym w  art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień 

            publicznych – wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

            składania  ofert.

      6/
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym w  art. 24

            ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych – wystawiona  nie  wcześniej niż 6 miesięcy

            przed upływem terminu  składania ofert.

       7/  imię i nazwisko osoby, która będzie sprawować funkcję kierownika budowy wraz z jej

            uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi określonymi

            przepisami Prawa budowlanego i zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu 

            Zawodowego potwierdzającym jej przynależność do tej izby. 
       8/ wykaz zrealizowanych zadań ( według załącznika nr. 4 do niniejszej specyfikacji)  tj. 

            wykonanych w okresie  ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania robót 

            budowlanych o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia

       9/ 
dokumenty potwierdzające, że roboty z w/w/ wykazu zostały wykonane 
należycie, np.

            referencje.

     10/ dowód wniesienia wadium

       Wszystkie w/w dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii

        poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania

       oświadczeń woli wykonawcy..

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze

wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punktach 2/, 3/, 4/, 5/, 6/.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1/ Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywać się będzie w formie 

     pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A  

2/ Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną:

    fax: 034/35 51 756

    e-mail: Koniecpol@gminy.pl

3/ Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

4/ Pytania muszą być sformułowane na piśmie.

5/ Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie  treści

    specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania

    ofert.

6/ Treść zapytań i wyjaśnień udostępniona zostanie na stronie internetowej
    Zamawiającego.

7/ Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

8/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, 

    przed upływem terminu do składania ofert,  zmodyfikować treść SIWZ, którą 

    niezwłocznie przekaże pisemnie wszystkim wykonawcom. 

9/ Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany terminów, jak również 

     pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji   istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji zawiadomieni  zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

8. Osoby upoważnione do porozumiewania się  z wykonawcami:

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu informacji przekazanych za pomocą faksu lub droga elektroniczną jest :

- Henryk Idziak pok. 24  tel. (034) 35-51-755 w godz. od  9.00 do 14.00

- Ewa Jędrzejczyk pok. 24 tel. (034) 35-51-755  w godz. od 8:00 do 14:00.

 9.   Wymagania dotyczące wadium

1/  Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, przy  czym za termin wniesienia wadium formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunek zamawiającego.

2/  Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 25.000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy  zł 00 gr.

3/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu – wadium należy wpłacić na rachunek bankowy :

     BS Koniecpol 62 8276 0003 2000 0000 0635 0014

    - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

       kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - w gwarancjach bankowych

    - w gwarancjach ubezpieczeniowych

    - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2       ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

10. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez  okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

1/  Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę

    2/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

    3/ Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim

    4/ Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i  

        inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji

 5/ Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez  zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach

6/ Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowanie zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym.

     7/  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz

          parafowane przez osobę podpisującą ofertę

  8/  W przypadku , kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi

        spełniać następujące warunki:


- oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie 

           lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego

           -  przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania  

   wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy

            - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga 

           podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 

           występujących wspólnie/partnerów – należy załączyć do oferty

12. Miejsce oraz termin składania ofert

1/ Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. nr 34  lub przesłać pocztą na   

           adres: Urząd Miasta i Gminy  42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A .

       2/ Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27. 09. 2006r do godz. 11.00.

       3/ Oznakowanie oferty: „Oferta przetargowa na przebudowę ulicy Szkolnej w Koniecpolu” 
       4/ Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom  bez otwierania, po upływie

           terminu do wniesienia protestu.

       5/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27. 09. 2006r  o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego-

           sala  konferencyjna

       6/ Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający  przekaże zebranym wykonawcom

           informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

           zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w

           informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje zawarte w

           ofercie: nazwa i siedziba wykonawcy, cena, termin wykonania zamówienia, okres

           gwarancji, warunki płatności.

13. Opis sposobu obliczenia ceny

1/ Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie w PLN z  wyodrębnieniem podatku VAT

       2/ Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu  

zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak również  w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia, jak: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, ewentualne zagospodarowanie placu budowy, dozorowanie budowy, zajęcie pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, materiały pomocnicze, dodatkowe i inne .

      3/  Cenę za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w

            harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej

            specyfikacji. Do oferty  należy dołączony kosztorys ofertowy

       4/  Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, zapoznać się z projektem  

technicznym  oraz zdobyć wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty

      5/ Zamawiający poprawia ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób  

          określony w  art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenia

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena  – 100 %

       Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 

       proporcjonalnie mniej, według wzoru:

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów

Gdzie:

Cn
      – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb      – cena oferty rozpatrywanej

100     – wskaźnik stały

15.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1/ Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie

2/ Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętym w niniejszej specyfikacji

3/ W przypadku, gdy wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne.

4/ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.koniepol.pl  

5/ Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze.

6/ Umowa stanowiąca załącznik nr 5  do niniejszej specyfikacji zastanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

 16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

        Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wymagane będzie  wniesienie przed

         podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania zabezpieczenia należytego

        wykonania umowy w wysokości 3%  ceny ofertowej.

        Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w jednej lub kilku 

        następujących formach:

  - pieniądzu – wadium należy wpłacić na rachunek bankowy :

    BS Koniecpol   62 8276  0003 2000 0000 0635 0014

    - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

       kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - w gwarancjach bankowych

    - w gwarancjach ubezpieczeniowych

    - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

   Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

17.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr  5  do specyfikacji.

18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

         W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI  Prawa   zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołów arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Zastosowanie mają też następujące przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193 Prawa zamówień publicznych:

· Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87, poz.603),

· Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja  2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia  za czynności arbitrów (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87, poz. 607),

· Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87, poz. 608 z późn. zm.).

19. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

20. Sposób przedstawiania ofert wariantowych

       Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

21. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

23. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego

Adres poczty elektronicznej: e-meil: koniecpol@gminy.pl
Adres strony internetowej: www.koniecpol.pl 

24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje  rozliczeń w walutach obcych.

25. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

26. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr. 19 poz. 177 z póź. zm.), jeżeli  wystąpi istotna zmiana  okoliczności  powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykaz załączników:

1. Formularz oferty zał. nr 1

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zał. nr 2

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3

4. Wykaz wykonanych robót – zał. nr 4

5. Wzór umowy – zał. nr 5

6.   Przedmiar robót  -  zał. nr. 6


 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr. ZP.341/13/.06
Nazwa firmy (wykonawcy): .....................                                    ........................ , dnia ..............

............................................................

Adres wykonawcy: ................................. 

............................................................

Powiat: ................................................

Województwo: ......................................

REGON: ...............................................

NIP: ....................................................

...........................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

oraz adres e-mail

O F E R T A

Gmina  Koniecpol







 ul. Chrząstowska 6A

 42-230 Koniecpol  

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, dot. „Przebudowy ul. Szkolnej  wraz z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu – I etap”.
1. Oferujemy wykonanie ww. robót budowlanych na następujących zasadach:

a)
cena brutto:                                                       …............................... zł



słownie złotych: ........................................................................................

b)
podatek VAT w wysokości ………..%:
….............................. zł



słownie złotych: ........................................................................................

c)
cena  netto:
 ................................. zł



słownie złotych: ........................................................................................

2. Termin wykonania zamówienia do dnia 17. 09.2007r

3.  Okres gwarancji – 36 miesięcy, rękojmi – 36 miesięcy  

4. Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej

przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego

5. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

6.
Wadium w kwocie 25.000,00 zł zostało wniesione w dniu................................... w formie:......................................................................................................................................


Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ...........................................................................


lub na adres: ..............................................................................................................................


Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

7.
Oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia ,wykonaliśmy co najmniej jedną robotę budowlaną o zakresie i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia.
Wykaz tych robót wraz z referencjami stanowi załącznik do niniejszej oferty.

8.
Oświadczamy, że dysponujemy osobami i podmiotami, które posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykaz tych osób wraz z ich uprawnieniami budowlanymi określonymi  przepisami Prawa Budowlanego oraz zaświadczeniami z właściwej Izby  Samorządu Zawodowego bądź dokumentami równoważnymi stanowi załącznik do niniejszej oferty.

9.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy). 

10.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania

       naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie

      wyznaczonym przez zamawiającego..

 12.Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisach zawartych w  art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz że   złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków.

 13.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)
wykonanie .......................................................................................... firmie o nazwie ...................................................................................................................... z siedzibą w ............................................................................................ , reprezentowanej przez: ..................................................................................................................................... ,

b)
wykonanie .......................................................................................... firmie o nazwie ...................................................................................................................... z siedzibą w ........................................................................................... , reprezentowanej przez: .................................................................................................................................... ,

...................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy

















Załącznik nr 2 do SIWZ Nr. ZP. 341/13/06
Harmonogram rzeczowo – finansowy dla inwestycji p.n.

„Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu – I etap”
	
	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robót
	Koszty inwestycji w zł
	Okres realizacji inwestycji

	
	
	
	2006r

2007r.

2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


	2007r



	
	
	Netto
	brutto
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX

	1.
	Kanał  k.s.grawit. PVC Ø200dł. 635m , kanał k.s. tłoczny Ø 90 PE o dł. 600m i kanał k.d. Ø500 PVCo dł. 600 m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kanał k.s. tłoczny Ø 90 PE o dł.  338 mi kanał k.d.Ø500PVCo dł. 245m 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Przepompownie ścieków Pu i PJ z zasilaniem energetycznym, kanał k.s. grawit.PVCØ200-224m przyłącza k.s. PVC Ø 160 – 288m.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Roboty drogowe (nawierzchnie i chodniki) o dł. 600 m.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Renowacja nawierzchni drogi o dł. 338 m.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Roboty drogowe-wykończeniowe o dł. 600 m.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















Wykonawca:
………………………………………, dnia …………….. 2006r






………………………………..
               /miejscowość/

Załącznik nr 3 do SIWZ Nr.    ZP.341/13/06
......................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy szkolnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu – I etap”.
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................... 

Adres ............................................................................................................................................. 

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję:

1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

....................................., dnia .........................

................................................

(podpis osoby uprawnionej do

 






              reprezentowania wykonawcy)

 Załącznik nr5 do SIWZ Nr. ZP.341/13/06
U M O W A

Nr ........................

zawarta w dniu ............................ w Koniecpolu   pomiędzy:

Miastem i Gminą Koniecpol z siedzibą 42-230 Koniecpol, ul Chrząstowska 6A zwaną dalej 'Zamawiającym',  którą reprezentują:

................................................................................................................. 

.................................................................................................................

a firmą:

.................................................................................................................
z siedzibą ..................................................................................................

NIP: ...................................., zwaną dalej 'Wykonawcą', którą reprezentują:

.................................................................................................................

o następującej treści:
§ 1
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr ..................  z dnia ........................ poz. ..................    Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania  następujące roboty budowlane związane z „Przebudową ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu – I etap” obejmujące:

-  budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego PVC Ø 200 mm o dł. 859 m,  kanału sanitarnego tłocznego Ø 90 mm PE o dł. 938 m i  kanału deszczowego PVC Ø 500mm o dł. 845 m.
-  budowę przepompowni ścieków Pu i Pj z zasilaniem energetycznym i przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC  Ø 160mm o dł. 288 m

-  roboty drogowe ( nawierzchnie na całej szerokości jezdni i chodniki po obu stronach) 
    na dł. 600 m

-  renowacje nawierzchni drogi o dł. 338 m  ( o szerokości wykopów pod kanalizację)
-  roboty drogowe –wykończeniowe o dł. 600 m.

3. Roboty zostaną wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na:

       cenę brutto (wraz z podatkiem VAT)  w wysokości                     ……………….. zł

       słownie złotych …………………………………………………………………….


W tym podatek VAT w wysokości ……..% tj.:


   ………………... zł


Cenę netto w wysokości 





    ……………….. zł

       Słownie złotych ……………………………………………………………………..

    
  słownie złotych: ..........................................................................................................

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania i  nie może ulec zmianie.

3. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być wykonane na podstawie protokółu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru a zatwierdzonego przez zamawiającego.

4. O konieczności wykonania robót określonych w ust. 3 wykonawca poinformuje zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania.

§ 3
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.

2.
Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

3.
W przypadku zaistnienia rozbieżności w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania przedstawionego w ofercie harmonogramu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w zależności od możliwości finansowych.

4.
Faktury regulowane będą w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

5.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30‑dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.


Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.

6.
W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 umowy.

7.
Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na  konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

§ 4

1.
Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

     -  rozpoczęcie robot w terminie 14 dni od podpisania umowy,

- zakończenie całości  robót  i odbiór - do dnia 17. 09.  2007 r.

2.
Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo - finansowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

3.
Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o  którym mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 6 

1.
Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: .................................................................................................. , z siedzibą: ......................................................................................... , tel. ........................................ .


Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) Zamawiający upoważnia  inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

2.
Kierownikiem budowy  będzie: ............................................................................................ ,

zamieszkały ........................................................................................ tel. .......................... .

§ 7

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt:

a) zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia,

b) zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy.

c)

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

2.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

3. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników realizujących zadanie.

§ 8

1.
Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

2.
Komisyjny obiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w  terminie do 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

3.
Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

4.

Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

§ 9

1. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

2. Strony umowy ustalają 36-miesięczny okres rękojmi na wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie   kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na  piśmie,

e/ Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a/ Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w  terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

b/ Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

c/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

a/ w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

c/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie  mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

d/ Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za  roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

b/ odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

c/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

d/ przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z  harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo - finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na  podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a  zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-
ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;                 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku 
braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a  zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust.6 niniejszego paragrafu.


Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-
ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;

-
w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 11

1. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości  10 % wynagrodzenia  umownego za przedmiot umowy,

b) za zwłokę  w  oddaniu  określonego  w  umowie  przedmiotu  odbioru – w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za  każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia   umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.

2. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z  przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w  wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w  art. 145 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późniejszymi zmianami).

3.
Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w  usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

4.
Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. 
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na  zasadach Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ..................... zł

słownie: ................................................................................................

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ..............................................

3.
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z  powstałymi odsetkami staje się własnością  Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4.
W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, potwierdzającym ich należyte wykonanie, pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 9 niniejszej umowy.

5.
W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca  przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do  przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.                                           

§ 14    

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), obciążają Wykonawcę.
   § 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy.

      ZAMAWIAJĄCY: 





WYKONAWCA:








Załącznik nr 4 do SIWZ nr. ZP.341/13/06
Wykaz zrealizowanych zadań w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia robót budowlanych o zakresie i wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia 

Nazwa wykonawcy ...............................................................

Adres wykonawcy ................................................................

tel. ............................ fax. ................................ e-mail: .........................................................

	Lp.
	Nazwa i adres budowy
	Opis wykonanych robót wraz z ich zakresem
	Termin rozpoczęcia i zakończenia robót
	Wartość brutto zrealizowanych robót
	Zamawiający (nazwa, adres, telefon)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


..................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

